台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备2023-002号）

| 招标人1 | ： | 台州市北部湾区经济开发集团有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标人2 | ： | 湖北恒大建设工程有限公司 |
| 招标代理人 | ： | 浙江省三门县工程建设监理有限公司 |
| 行业主管部门 | ： | 三门县住房和城乡建设局 |

二〇二三年一月

三   门   县

建设工程招标文件

备案登记号：三招建备2023-002号

项目名称：台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目

招 标 人1：台州市北部湾区经济开发集团有限公司（盖章）

招 标 人2：湖北恒大建设工程有限公司          （盖章）

联 系 人：陈泽军

联系电话：13858606080

招标代理：浙江省三门县工程建设监理有限公司（盖章）

联 系 人：倪海微

联系电话：0576-83325775

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局      （盖章）

二〇二三年一月

目     录

第一卷	6

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

2. 招标文件	16

3. 投标文件	17

4. 投标	20

5. 开标	21

6. 评标	21

7. 合同授予	21

8.重新招标和不再招标	22

9. 纪律和监督	22

10. 需要补充的其他内容	23

第三章 评标办法	24

评标办法前附表	24

1. 评标方法	25

2. 评审标准	25

3. 评标程序	25

第四章 合同条款及格式	30

第一部分　　合同协议书	31

第二部分   通用合同条款	35

第三部分　　专用合同条款	35

第四部分    工程建设项目廉政责任书	64

第五部分    安全生产协议书	66

第五章  工程量清单	68

1. 投标报价组成	68

2. 投标报价要求	63

3. 工程量清单与计价表	69

第二卷	84

第六章  图  纸	84

第三卷	85

第七章  技术标准和要求	85

1. 工程概况	85

2. 技术规范及标准	85

3．材料质量要求	96

4．工程管理的要求	97

5．其他	95

第四卷	99

第八章  投标文件格式	99

一、商  务  标	100

封面	99

一、项目负责人简历表	101

二、项目技术负责人简历表	102

三、主要施工机械设备表	103

四、台州市建设工程投标人资格自查表	104

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表	105

六、台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表	106

七、台州市建设工程诚信投标承诺书	107

八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书	108

九、法定代表人授权委托书	109

三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知

1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。

特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛13968512856，江志威18005719590。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

# 第一卷

# 第一章 招标公告

详见网上招标公告（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）

台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目

招标公告

1．招标条件

本招标项目台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目已由 三门县发展和改革局项目代码 2202-331022-04-01-814469号文批准建设，建设资金来自于自筹 ，招标人1为台州市北部湾区经济开发集团有限公司，招标人2为湖北恒大建设工程有限公司，招标代理机构为浙江省三门县工程建设监理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：该工程为台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目，主要包括光伏设备、变配电设备及电缆管线等，工程地点为三门县建跳镇六敖北塘。

2.2招标范围：招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有工程。

2.3 预算审核价约为人民币20414780元。

2.4计划工期：90日历天（投标人在投标文件中必须合理明确工期天数）。

2.5 质量要求：合格。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

- 投标人资质条件：投标人营业执照中的经营范围许可项目须包含输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务等。

- 项目负责人资格要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有类似的光伏电站工程施工管理经验，无在建工程。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址:http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载招标文件及相关招标资料。

4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

4.3本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb）。

5．投标文件的递交

5.1投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月   日上午09 时00分；本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856，江志威18005719590。

5.2逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址:http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

7.其他

  - 招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司为本项目的总投资人，招标人2湖北恒大建设工程有限公司为台州市北部湾区经济开发集团有限公司现代建材产业项目的EPC总承包商，本项目需纳入台州市北部湾区经济开发集团有限公司现代建材产业项目的竣工验收工程。

  - 本项目中标单位可直接向招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司申请工程款的支付。同时需接受湖北恒大建设工程有限公司的监督与管理。

  - 招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司需向招标人2湖北恒大建设工程有限公司支付本项目中标金额的1.5%作为总包管理服务费。

8.联系方式

招标人1：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

招标人2：湖北恒大建设工程有限公司

招标人联系人：陈泽军    联系电话：13858606080

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

招标代理机构联系人：倪海微     联系电话：0576-83325775

台州市北部湾区经济开发集团有限公司

湖北恒大建设工程有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

三门县住房和城乡建设局

2023年  月  日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人1：台州市北部湾区经济开发集团有限公司 招标人2：湖北恒大建设工程有限公司 联系人：陈泽军 电 话：13858606080 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江省三门县工程建设监理有限公司 联系人：倪海微 电话：0576-83325775 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 三门县 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有工程。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 90日历天（投标人在投标文件中必须合理明确工期天数）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、项目负责人资格要求和其他等求 | (1)投标人资质条件：投标人营业执照中的经营范围许可项目须包含输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务等。 (2)项目负责人资格要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有类似的光伏电站工程施工管理经验，无在建工程。 (3)本次招标不接受联合体投标。 其他等要求：详见投标人须知正文 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | (不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）电子招标文件（含工程量清单）及投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）； 2）施工图纸电子文档； 3）其它提供的资料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成，由三门投标编制4.0.2.8 版本生成后缀名.已加密投标文件。 1、资信标 由三门投标编制4.0.2.8版本生成的资信标电子投标文件包括： 项目负责人简历表（投标文件格式一）； 项目技术负责人简历表（投标文件格式二）； 主要施工机械设备表（投标文件格式三）； 台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式四）； 台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式五）； 台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式六）； 台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式七）； 法定代表人授权委托书（投标文件格式八）或法定代表人身份证明（投标文件格式九）； 联合体协议书（如联合体投标时必须提供）（投标文件格式十）； 危大工程清单及安全管理措施表（投标文件格式十一） 停工证明（投标文件格式十二） 证书材料： ①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省省外企业。如为联合体投标，则联合体各方均须提供）； ②《企业营业执照》、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》 （若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。（如为联合体投标，则联合体各方均须提供） ③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》、《安全生产考核合格证》，（《建造师临时执业证书》不予认可）。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。 若投标人拟派项目负责人为一级建造师的，应使用电子注册证书（具体使用要求按《住房和城乡建设部办公厅关于 全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）相关规定执行）。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 项目负责人提供投标截止时间前近3个月内任一个月的社保缴纳证明（提供有效证明材料），若项目负责人已退休但仍可执业的，社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。 投标人认为需要提供的其他材料（所有评分项涉及到的证书及证明材料）。 备注：以上资信标内容均需在三门投标编制4.0.2.8版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。 2、技术标 由三门投标编制4.0.2.8版本生成的技术标电子投标文件（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制）。 3、商务标 由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的商务标电子投标文件。 |
| 3.2.1 | 招标控制价及 最高投标限价 | 招标控制价（预算审核价）约人民币20414780元。 最高投标限价约人民币 20414780 元。 投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：不低于 10 万元。 2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。 3、采用保函方式： 使用保函的须采用交易系统在线电子保函，其它形式提交的概不接收。 3.1.1 保函开具受益人为本项目招标人； 3.1.2 保函有效期不少于本项目投标有效期，保函有效期应从投标截止日期起算。 4、采用现金方式： 电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。 投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。 投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。 温馨提醒： （1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 （2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式 进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它格式要求 | / |
| 4.1 | 投标文件 递交要求 | 1.本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856 ，江志威18005719590。 2.电子投标文件上传步骤： 1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）； 2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 详见本工程招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。 2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。 3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。 4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。 5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。。 6、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。 注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 1、工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。 2、履约担保金额为合同总价的 2%。 3、民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41 号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法 （ 试行 ）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 电子投标文件编制 | 本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制 4.0.2.8 版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见http://smztb.com/Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标， 其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司联系电话：章宏涛13968512856 ，江志威18005719590 |
| 10.2 | 增值税计税方式 | 本工程采用一般计税法，须开具增值税专用发票。 |
| 10.3 | 中标后提交 投标文件份数 | 中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件5 份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致）。 |
| 10.4 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。 |
| 10.5 | 投标制作工具 USB 加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，投标保证金总额中的人民币3万元不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币3万元），同时提交行业主管部门，并由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。 |
| 10.6 | 其他 | 招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司为本项目的总投资人，招标人2湖北恒大建设工程有限公司为台州市北部湾区经济开发集团有限公司现代建材产业项目的EPC总承包商，本项目需纳入台州市北部湾区经济开发集团有限公司现代建材产业项目的竣工验收工程。 本项目中标单位可直接向招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司申请工程款的支付。同时需接受湖北恒大建设工程有限公司的监督与管理。 3.招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司需向招标人2湖北恒大建设工程有限公司支付本项目中标金额的1.5%作为总包管理服务费。 |

1. 总则

1.1 工程概况23-29

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标工程的资质、资格和其他要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：

1）项目负责人在建项目要求：项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.2.2.款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价：本工程招标控制价采用2018年浙江省定额编制，具体金额见投标人须知前附表。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填报相应表格。

投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

投标总价应为本标工程的、制造、采购、运输、保管、检测、消缺、建筑施工、安装、调试及试运行（含试运行所需的材料）、竣工交付及可靠性运行、缺陷责任期工作和最终接收等所有工作，也包括招标文件中要求的运行及维护的培训，及管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及安全文明施工措施费，投标人在实施合同过程中可能发生的各种费用均包括在投标总价中。

本工程的投标总报价应包括（但不限于）：

（1）采购费用

本工程建筑安装所需的所有设备、材料、工器具均由承包人负责。

（2）施工费用

光伏项目土建（包含招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有工程）、安装及调试。

（3）其他费用

设备系统调试、实验、验收、人员培训、质保期设备系统维护等。

其他：包括配合达标投产的费用、不可预见的施工措施费、赶工措施费、冬雨季施工措施费、试验检验费、预防自然灾害所采取的措施费、现场设备的二次倒运费、竣工资料编制费、工程建设保险费、合同实施过程中不可预见的风险费以及投标人认为应计取的其他各项费用等（含利润、税金）。

上述各项费用投标人在报价时应充分考虑，如报价为零或未报，将认为此项工作已包括在其他项目和总报价中。

本工程投标人建筑工程、设备安装工程参照定额自定。本工程鼓励投标人按成本价加合理利润报价。报价中的税金按当地税务部门规定办理。

在报价时，招标人和投标人均认为该报价所对应的工程量应为实际可能发生的所有工程量。漏项和计算错误均视为已包含在其他项目报价中。

由投标人采购的全部设备的运输、装卸、保管、检测、消缺、发放等工作由投标人自行承担，并负责设备由保管发放地至安装现场的装卸车、倒运等工作，费用计入投标总价中。

投标报价中由投标人采购的设备购置费用包括运输费用和运输保险费，均由投标人自行解决。

施工现场水源、电源、线路架设及用地由承包人自行解决。投标人报价时应充分考虑预算。

投标报价将被视为按招标文件要求根据企业经验和市场情况及光伏电站特性完成承包范围全部工作内容的当期价格水平，投标人对本工程的报价应充分考虑的费用（包括但不限于以下内容）：

（1）除合同规定不可抗力以外的原因所造成的窝工损失（包括设备、图纸、材料短期迟供、停水、停电、冬雨季等）；

（2）承包人采购材料、设备的运杂费（包括过桥、过路、运费等）、保管费和涨价费用；

（3）现场情况可能导致的设备、材料的二次倒运发生的费用；

（4）施工、生活用水、用电、通讯费；

（5）设备、材料的到场检验试验费；

（6）为满足正常施工而进行施工临时道路、场地铺垫等措施费用、植被恢复费用；

（7）取弃土（包括取、弃土场及弃土场道路等）、弃土（含泥浆）清理及外运费用；

（8）施工区域、主要干道清扫及文明施工要求（包括路面保洁、洒水等）发生的费用，招标人对工程现场的总体策划和形象宣传而发生的临时设施建设增加的费用等；

（9）成品（半成品）保护费用；工程完工后，承包人对已完工设施在移交给发包人之前的保管、维护所发生的费用；

（10）临建及临建场地内的挖、填平整费用；

（11）施工过程的各项自检及配合发包人或上级的各项检查费用；

（12）施工过程中的重要建（构）物沉降观测费用；

（13）防范一般性自然灾害（如洪水、山火等）而采取的临时措施费用；

（14）投标人办理施工手续的费用、政府部门规定收取的各项费用；

（15）建、构筑物本体或基础混凝土中根据施工图要求或施工需要而采用防冻剂、早强剂、微膨胀剂及其它添加剂所需费用；

（16）建、构筑物本体或基础钢筋根据施工图要求而采用钢筋接头费用；

（17）不可预见的施工措施费、赶工费、施工材料、消耗性材料的价差及施工中的设计变更和材料代用等发生的费用；

（18）本工程施工中可能发生的安全、噪声、粉尘、废弃物及油污废水等影响环保问题的治理防范措施费；

（19）承包人所发生的相关咨询服务费用；

（20）政策性调整发生的费用；

（21）投标人投保相关保险的费用；

（22）因施工造成的地方关系协调费；接入系统按电网要求增加的计量、通讯等设备费用；

（23）安全保卫费用；

（24）余物垃圾清理消纳费；

（25）在总工期不变的情况下，应工期调整要求需增加的各种费用；

（26）工程完工后生产现场的临建及余物拆除（包括地下部分）等清理及恢复费用。

（27）其他（如有）如设计费、材料费等。

本工程供应的设备、材料均含在投标人的总报价中。

投标报价有效期与投标有效期一致。

投标人按总承包人方式报出光伏电站光伏系统的价格及其分项价。投标人没有单独列明应报的分项价格将被视为该项费用已经包括在其他分项中，即认为已经含在总价之中。所有价格为含税价格。

投标人应按照招标文件规定的全部商务和技术责任进行报价，如有偏差，投标人应在投标文件中按照所提供“偏差表”格式逐一列出，并提供撤回偏差相应的价格变化供招标人参考。如果投标文件没有撤销偏离后的价格，招标人为了保证公平的比较，将自行评估偏离造成的成本增加并加入评标价格。没有在“偏差表”中列出的项目，则视为投标人接受和同意招标文件的规定。

最低报价不是被授予合同的保证。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价的。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

（2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2由三门投标编制4.0.2.8版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各投标人资信标等内容的评分情况，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第五章“工程量清单”第2.3款规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项、3.1.3项规定情形之一的 |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4各投标人委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标人委托代理人或法定代表人所留联系方式在 30 分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的， 以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

# 资信标评审（4分）

| 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 投标人自2019年1月1日至投标截止日期前（以竣工验收时间为准）具有已完成的单项工程容量不低于5.0MW的光伏发电项目（施工或EPC总承包业绩）。 每一个业绩得1分，最高得2分。 注：投标人业绩须提供以下证明材料： a. 中标通知书(如有）。如中标通知书中未能体现业绩规模的，必须附发包人和招投标监管机构出具的加盖公章的证明材料，否则业绩不予认可； b.施工合同 (仅提供协议书、体现工程规模内容) ； c.竣工 (交工) 验收记录 (或竣工 (交工) 验收报告或竣工 (交工) 验收备案表或专业工程 (专 项工程或分部分项工程) 验收记录表) 。如验收 (交工) 记录中未能体现时间等项目特征的，必须附 发包人出具的加盖公章的证明材料，否则业绩不予认可。 注：①业绩需满足以上条件，否则业绩不予认可。 | 0-2 |
| 项目负责人业绩 | 每提供1项2019年1月1日以来作为施工项目负责人身份承担过装机容量5.0MW及以上光伏电站项目，得1分，最高得2分。 | 0-2 |

三、技术标评审

- 技术文件评分标准 (26分)

| 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 总体施工方案 | 对该工程所涉及的施工总平面布置图、施工方法、工序先后顺序的安排及材料进场计划、施工措施等方面进行阐述。 优秀:6～4.0分，良好:3.9～2.0分，一般:1.9～0 分，满分6分。 | 0-6 |
| 施工管理要点、 重难点分析 | 1、质量管理体系与措施：主要针对人员的安排、材料质量的控制、质量控制点的验收、施工监督的方案等体系和成品的保护等方面进行评审。 2、安全技术方案：本项目主要施工面位于彩钢瓦屋面，施工时设备材料的吊装、运输、堆放、安装以及人员的高空作业、临边防护、设备安装时开路电压等安全防护保证措施。 3、工程进度计划与措施：网络图、横道图和各施工节点的进度安排；施工与设计的配合，施工与采购的配合，关键控制点的控制。 4、文明管理体系及措施：主要从文明施工管理体系健全程度、措施可靠性，技术组织措施等方面进行评审。 5、结合屋顶承载力检测结果，编制彩钢瓦屋面安全施工方案及防水措施；施工前场地地埋管道及电缆排查；防止面板变形、密封胶脱；防止锈蚀和划伤屋面板；本项目，工期紧，提出切实方案，解决施工作业与工期及现场管理之间的矛盾。 6、包括但不限于以上施工要点及重难点分析。 优秀:8～6.0分，良好:5.9～3.0 分，一般:2.9～0 分，满分8分。 | 0-8 |
| 施工组织设计 | 在评比施工组织设计时，结合本工程特点及招标文件的要求对投标人编制的施工组织设计逐项评定，查看是否科学、合理、可行；主要施工机械、劳动力是否合理，满足施工要求；质量要求、安全生产、文明施工、工期技术组织是否完善、工程网络计划及施工总平面图布置是否与现场相符，且无原则性错误。本项综合评审。 优秀:7～5.0分，良好:4.9～3.0 分，一般:2.9～0 分，满分7分。 | 0-7 |
| 现场安全文明生产及应急响应措施等 | 根据施工安全、环境控制方案、施工应急响应综合评价。 优秀:3～2.0分，良好:1.9～1.0分，一般:0.9～0 分，满分3分。 | 0-3 |
| 项目班子配备 | 项目部关键岗位人员必须专业配套、证件齐全、人数符合要求，具备相关岗位证书。项目部关键岗位人员配置标准：项目经理（1 名），项目技术负责人（1 名）、安全员（1 名）、质量员（1 名）、施工员（1 名）等相关人员。 达到配置标准得 2分，每少一人扣 0.5分，扣完为止。 | 0-2 |

四、商务标评审 (70 分)

( 一) 评标基准价计算方法

评标价：各投标人的投标报价=评标价；

评标基准价：若通过初步评审的投标人有15家及以上时，则去掉30%个由高到低排序的评标价以及30%个由低到高排序的评标价，以剩余合格投标人的经算术复核后的评标价格的算术平均值下浮5%为评标基准价；若通过初步评审的投标人有5～15家，则去掉20%个由高到低排序的评标价以及20%个由低到高排序的评标价，以剩余合格投标人的经算术复核后的评标价格的算术平均值下浮5%为评标基准价；若通过初步评审的投标人少于5家，则以所有合格投标人的经算术复核后的评标价的算术平均值下浮5%为评标基准价。

- 投标报价的偏差率计算公式

偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

(三) 商务标得分

以投标人的报价为基础，计算出评标价格，评标价格等于评标基准价得分为70分，每比评标基准价高1%，扣0.5分，每比评标基准价低1%，扣0.3分，保留两位小数。

（四）评标总得分的确定

投标人的总得分＝资信标得分＋技术标得分＋商务标得分。

（五）中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按投标人综合得分高低来确定，取得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（1）资信标得分高者；

（2）技术标得分高者；

（3）投标报价低者；

（4）抽签确定

# 第四章 合同条款及格式

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据招标、投标文件签订。

第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：  台州市北部湾区经济开发集团有限公司、湖北恒大建设工程有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称：台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目  。

2．工程地点：三门县  。

3．工程立项批准文号：  2202-331022-04-01-814469   。

4．资金来源：自筹  。

5．工程内容：招标人提供的施工图纸范围内所包含的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期：具体以开工报告为准。

计划竣工日期：具体以竣工报告为准。

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 质量标准：合格

四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2．合同价格形式：     单价合同        。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，承包人并开具增值税专用发票。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 （1） 种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

五、项目经理

承包人项目经理：                                  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、创优目标

工程质量创〔/〕优质工程。

安全文明施工创〔/〕安全文明标准化工地。

八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在台州市北部湾区经济开发集团有限公司  签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆  份，承包人执 叁 份，合同备案机构执 壹 份。

发包人1：  （公章）                 承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                     （签字）

统一社会信用代码：      统一社会信用代码：  

地  址：        地  址：  

邮政编码：         邮政编码：

法定代表人：              法定代表人：      

委托代理人：              委托代理人：

电  话：      电  话：

传  真：      传  真：  

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：      开户银行：

账  号：           账  号：

发包人2：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：                

地  址：               

邮政编码：          

法定代表人：                     

委托代理人：              

电  话：        

传  真：           

电子信箱：         

开户银行：          

账  号：            

第二部分   通用合同条款（略）

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF—2017—0201）

第三部分　　专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府投资项目变更管理办法》（三政发〔2018〕44 号）、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其它投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.3代管单位：

名    称：                         ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                       。

1.1.2.4监理人：

名    称：  浙江省三门县工程建设监理有限公司 ；

资质类别和等级：工程监理综合资质  ；

联系电话：0576-83325775  ；

电子信箱：                                                                    ；

通信地址：三门县海游街道环湖南路39-14号。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                   ；

资质类别和等级：                                               ；

联系电话：                                                                    ；

电子信箱：                                                                    ；

通信地址：                                                                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                    。

1.1.3.9 永久占地包括：                                                          。

1.1.3.10 临时占地包括：                                                         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省安装工程预算定额》、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、《台州造价》台州市价格及市场调查价及其他有关补充规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：             /                                 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                   /                               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                   /                               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合所在地建设主管部门合格标准。

（国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工）。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同协议书（6）执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔3 〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报工程咨询单位（含监理人）、代管单位、发包人批准；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人、代管单位、工程咨询单位（含监理人）对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求         ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、代管单位、工程咨询单位（含监理人）及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：  台州市北部湾区经济开发集团有限公司   ；

发包人接收文件的电子信箱：                                       。

发包人指定的接收人为：    陈泽军、 13858606080           。

承包人接收文件的地点：                                    ；

承包人接收文件的电子信箱：                                。

承包人指定的接收人为：    （注：2人以上及联系电话）      。

监理人接收文件的地点：                                    ；

监理人接收文件的电子信箱：                                。

监理人指定的接收人为：    （注：2人以上及联系电话）      。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场施工为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格。

#### 允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按本项目招标控制价编制依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： 陈泽军   ；身份证号：                    ；

职    务：      ；联系电话：  13858606080     ；

电子信箱：                  ；通信地址：                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、工程咨询单位（含监理人）人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。

发包人对代管单位代表的授权范围如下：负责从开展办理用地手续开始至项目竣工验收、竣工决算、移交的建设过程代管统筹管理，包括在项目前期阶段, 组织项目可研、设计管理工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、档案资料、资产移交使用单位等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   施工用临时水源、电源的接入等协调工作，费用由承包人自行承担 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /          。

发包人是否提供支付担保：       /         。

发包人提供支付担保的形式：    /        。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：  按发包人实际需求   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a. 向发包人、工程咨询单位（含监理人）提供施工现场办公室共6间免费使用。

b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。

e、其他：

①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，承包人自身发生相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、代管单位、工程咨询单位（含监理人）的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。

④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。

⑤承包人负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。

⑧承包人进场后如需对场地标高进行测量，测量过程应通知监理人及发包人代表到场，并提供测量成果，此结果在得到监理人及发包人代表确认但土方工程量费用按实际计取。

⑨承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

⑩由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。

⑪已竣工工程未交付之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。

f、农民工工资按三人社〔2019〕41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。

（11）承包人诚实信用的承诺： 承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场发包人和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务 。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：                     /              。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；身份证号：       ；

建造师执业资格等级：   ；建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：       ；电子信箱：       ；

通信地址：                                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                               。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 月到岗须不少于24天；

月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的5%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   工程主体结构、关键性工作      。

主体结构、关键性工作的范围：                       。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：          /                。

其他关于分包的约定：                  /                。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是     。

承包人提供履约担保的形式、金额：签订工程合同时提供现金或履约保函，保函形式为银行保函或保险机构保证保险保单，金额为签约合同价的2%。如采用保函的，因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。

发包人在工程竣工验收合格后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。

非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；联系电话：   ；

电子信箱：   ；通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                              ；

（2）                                                              ；

（3）                                                              。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          。

关于工程奖项的约定：                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的50 %。其余与每期工程款一并支付；安全文明施工费的使用按通用条款执行。

安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案），应按规定组织专家论证及办理审批手续。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天人民币2000元

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   每天人民币2000元  。

提前竣工奖励的上限：    /     。

#### 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中       /    材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

发包人提供的      /      材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可（详见附表）。

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。商品混凝土材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。

（3）本工程使用材料要求：/。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人在收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /  ）%计算。

（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /   ）%计算。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置   。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置 。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：              /                。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除设计变更外，施工图范围不再作变更。工程因设计变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定（仅指施工图以外的设计变更）:

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按清单规范《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常：是指投标综合单价与按本项目招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价偏差±30%以上。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价（或预算审核价）编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价（或预算审核价））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，不再调整计算变化部分的差价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请；承包人因设计变更提出工程变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14日内审批完毕。

工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按《三门县政府投资项目变更管理办法》、《关于进一步规范报送工程变更资料的通知》（三发改【2021】42号）执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款执行。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。

10.7.4专业发包工程管理费

发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率 /  %计算。

需总承包人配合的具体事项：             /                     。

发包人另行发包的专业工程：              /                    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                  。

创标化工地增加费计算方法：             。

创优质工程增加费计算方法：            。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：分部分项及技术措施项目综合单价中的〔具体调整的人工（包括机械费中机上人工）、主要材料市场价格波动调整价格，再按投标含量调整综合单价；其余材料及机械费（除机上人工）市场价格波动不调整。人工（含机上人工）调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金及民工工伤保险。调整时间均为在合同工期范围内。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整（仅供参考）。

（1）关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价（预算审核书）时所采用《台州造价（工程所在地）》对应月份的人工、材料价格。

（2）市场价格约定：

1）钢材、商品砼：A2＝基础砼垫屋浇捣施工所在月份开始计，至主体结顶完成所在月份为止《台州造价》三门信息价（正刊）对应材料信息价算术平均价。

2）水泥、砖、砂、石子、人工：A2=施工期前80%月份《台州造价》（正刊）三门信息价所对应的材料（人工）信息价平均价。

（3）调整方法

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；

b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；

c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /            。

11.2  法律变化引起的调整 ：   基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：

（1）综合单价、工程量清单、子目。；

（2）施工组织措施费的费项及费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工200元/工日、普工150元/工日计取）；

（5）以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：

a. 自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。

b.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

c.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

d.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

e.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

f.建筑垃圾外运应按当地有关要求办理，如垃圾运至指定地点集中处理等。建筑垃圾外运及场地清理发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

g.商品砼、土方运输运距由承包人报价时综合考虑，施工过程中不管运距是否有变化，综合单价都不予调整。

i.政策性调差不予调整。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及其委托的相关机构审核；

（2）市场价格波动引起的调整按本专用合同条款第11.1款的约定调整；

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行；

（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按专用条款10.4.1条约定调整；

（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a.采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

b.施工组织措施项目，按合同约定的费率内容，调整措施费用计算基数。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

（7）工程中凡涉及工程项目变更管理及变更均严格按《三门县政府性投资项目工程变更管理办法执行》。

（8）投标人使用招标文件中推荐品牌材料以外的其它相当于推荐品牌产品时必须在采购前   一个月内征得发包人同意，否则由投标人自行承担相应后果，结算时综合单价按投标综合单价， 不再调整（合同约定可以调整的按合同约定）。

12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的 30%。

预付款支付期限：合同签订后7日内支付。

预付款扣回的方式：不抵扣每期应付进度款，待竣工验收合格，计量价款付至合同价的95%时，预付款转为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：在发包人向承包人支付预付款48小时前，承包人须向发包人提交等额的预付款保函。

预付款担保的形式为：预付款保函采用银行保函、保险机构保证保险保单。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省安装工程预算定额》、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)及其他有关补充规定以及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

- 合同签订生效后，发包人7天内支付工程合同总价的30%作为工程预付款；

- 当主要设备（光伏组件和光伏逆变器）全部到场并验收合格后，发包人向承包人支付工程合同价的40%作为工程进度款；

- 光伏电站全部正式并网发电（系统通过试运），承包人取得向发包人正式移交光伏电站的相关签证，安全稳定运行一个月后，发包人向承包人支付至合同价的95%；

- 工程结算款经审定后付至结算价 100%。发包人支付最后工程结算付款前，承包人向发包人提供质量保证金保函（金额为工程结算价的 1.5%）

- 其余按通用合同条款。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票；

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

12.5 支付账户：

发包人将当期应付工程进度款的（20）%拨付到承包人的农民工工资专用账户：          ；

其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。

如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款    。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告30天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          /          。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：                                  。

14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，待审计结束后，并签发竣工结算证书。

由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托三门县财政审核中心审核确定，工程款以三门县财政审核中心审定结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2021〕13号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    按发包人实际需求     。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款规定执行     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 留置质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （1）  种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款；

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函  。

关于质量保证金的补充约定：         /                  。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第 （4） 方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（约定是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还质量保证金的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满二年可返还全部质量保证金。

（4）其它：   缺陷责任期终止后，质量保证金保函自动失效 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           /              。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              /                 。

（7）其他：          /                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。

（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同，并赔偿发包人损失。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：          /        。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：         /          。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令 。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   工程一切险及第三者责任险由发包人委托承包人投保，工程一切险（按合同总额的3‰计算）、第三者责任险（投保金额为200万元）事故次数不限（不计免赔额），承包人根据保险单及发票纳入工程结算     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       农民工工伤保险按规定执行       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    由承包人自行确定    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款  。

#### 19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /  。

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。

选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /               。

其他事项的约定：                   /                  。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款规定执行。

19.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款规定执行。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  台州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 三门县 人民法院起诉。

#### 20.其他

20.1 招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司为本项目的总投资人，招标人2湖北恒大建设工程有限公司为台州市北部湾区经济开发集团有限公司现代建材产业项目的EPC总承包商，本项目需纳入台州市北部湾区经济开发集团有限公司现代建材产业项目的竣工验收工程。

20.2 本项目中标单位可直接向招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司申请工程款的支付。同时需接受湖北恒大建设工程有限公司的监督与管理。

20.3招标人1台州市北部湾区经济开发集团有限公司需向招标人2湖北恒大建设工程有限公司支付本项目中标金额的1.5%作为总包管理服务费。

发包人1(公章)：                          承包人(公章)：

地  址：                                    地  址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

发包人2(公章)：

地  址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

#### 附件

专用合同条款附件：

附件3：工程质量保修书

附件8：履约担保格式

附件11：暂估价一览表

#### 附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）： 台州市北部湾区经济开发集团有限公司、湖北恒大建设工程有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标人提供的竣工图纸范围内包含的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本次招标光伏项目为联合生产车间及原料处理车间的屋面工程，光伏面板的防渗漏保修期为5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：              /

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人1（公章）：                承包人（公章）：

地  址：               地  址：         

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

电  话：             电  话：        

传  真：             传  真：           

开户银行：             开户银行：        

账  号：                  账  号：         

邮政编码：               邮政编码：         

发包人2（公章）：                

地  址：          

法定代表人（签字）：               

委托代理人（签字）：             

电  话：               

传  真：         

开户银行：         

账  号：             

邮政编码： 

#### 附件8：

承包商履约保函

编号：

（业主）：

鉴于                                      （以下简称“承包商”）已收到

（工程名称）的中标通知书，应承包商申请，我方愿就承包商履行上述工程的《建设工程施工合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 15日内。

本保函有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为  三门县人民法院。

八、保函的生效及份数

本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。

保证人（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）：

年     月      日

附件11、

| 暂估价一览表 |
| --- |
| 单位工程名称： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：    台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目

工程项目地址：         三门县

建设单位（甲方）： 台州市北部湾区经济开发集团有限公司、湖北恒大建设工程有限公司

施工单位（乙方）：                                     。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　        年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　      乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　      年　月　日

第五部分    安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：台州市北部湾区经济开发集团有限公司、湖北恒大建设工程有限公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。在施工工程承包合同的执行上，本合约具有优先权。

一、管理目标：

1. 杜绝重大安全事故，工亡事故为零；

2. 重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下；

3. 现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

4. 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

5. 不发生重大中毒事故以及群发性传染病；

6. 必须保证施工现场创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1. 乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

2. 乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3. 乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

4. 乙方必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周安全例会制度与班前安全讲话制度、各级安全教育培训以及持证上岗制度、甲方的安全检查制度、检查整改消项制度、安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度、安全防护验收表和施工变化后交接检验制度、个人劳动防护用品定期定量供应制度、预防和治理职业伤害与中毒事故、职工因工伤亡报告制度。

5、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要条件。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

6、乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

7、乙方必须执行安全防范制度，要对施工工程范围内工作人员的安全负责；乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

三、甲、乙双方的责任

1、甲方对施工现场的安全生产全面负责。

2、甲方有权对乙方进入现场所带机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查，对不符合安全规定的设施、用品有权禁止使用。

3、甲方有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书，并限期整改，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，由此产生的后果由乙方承担一切责任。

4、由甲方提供给乙方使用的施工用电、甲供材料、设备等必须经双方验收合格，签字移交后方可使用，但在使用过程乙方不得随意拆改、更换，否则，产生的一切后果由乙方承担（包括经济赔偿在内）一切责任。

5、乙方在施工现场内施工，必须服从甲方及监理单位、安全监督单位的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

6、施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员（包括管理人员、施工人员、特殊作业人员）花名册，企业资质证书和委托书等原件或复印件送甲方备案。

7、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。现场严禁垂直交叉作业；高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷；危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

8、施工用电不得乱拉乱接，需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。

9、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，工完场冷，材料码放有序，保持施工现场的宏观整洁，防止造成环境污染。

四、事故责任与处理

1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济补偿。

2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理时，参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥，违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。

4、乙方在施工过程中，应不妨碍甲方既有污水处理设施的正常运行，由于乙方原因造成甲方生产损失的，由乙方承担全部经济损失。

五、本协议一式四份，甲方、乙方各执一份，上报各自主管部门一份。

六、本协议有效期为：从签订之日起至乙方的工程项目竣工（完工）及所有人员全部撤出现场为止。

甲    方：                                  乙    方：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

签订时间：    年   月    日                 签订时间：    年   月    日

# 第五章  工程量清单

1. 投标报价组成

1.1报价方式：本工程项目报价方式为工程量清单报价法。

1.2工程量清单采用综合单价计价[其中管理费、利润的计算基数中的人工费所涉及的人工和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、材料和设备费、机械使用费、管理费（含检验试验费、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加，下同）和利润（各费用项目均不包含增值税进项税额），并考虑风险因素，但不包括规费、危险作业意外伤害保险费及税金（包含增值税销项税额及地方水利建设基金，下同）。人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、风险的费用内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额及补充定额确定。

1.3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、危险作业意外伤害保险费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

1.4本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程量计算规范、《建设工程工程量清单计价规范》浙江省补充条款及补充内容的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。

1.5分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量实体所需的费用，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费用（各费用项目均不包含增值税进项税额）。

1.6措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由施工技术措施费和施工组织措施费组成。

（1）施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土模板及支架费、脚手架费、建筑工程超高施工增加费、施工排水降水费和其他施工技术措施费等。

（2）施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工措施费，提前竣工增加费（夜间施工增加费），二次搬运费，已完工程及设备保护费，冬雨季施工增加费，工程定位复测费，行车、行人干扰增加费（限市政）等费用。施工组织措施费取费基数中的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。

1.8规费项目具体内容如下：

（1）排污费、社保费、公积金；

（2）民工工伤保险费。

规费的计算基数中所涉及的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。

1.9危险作业意外伤害保险费，本项目不计取。

2.0税金是指按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）文及最新规定应计入建筑安装工程造价内的税额。

2. 投标报价要求

2.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

2.2施工技术措施项目可根据施工组织设计增加项目。

2.3投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

2.4投标人的报价要求详见“投标工具-招标概况-投标报价要求”，未按要求报价的，作无效标处理。

2.5本项目弃土运距和商品砼运距由投标单位报价时自行考虑，结算时不再调整。

2.6投标单位报价时应根据本项目施工图纸、项目清单描述，结合清单计价规范相关内容，综合考虑后自主报价，结算时由于清单描述不完整原因的单价不作调整。

2.7税金按9%计入工程造价，结算时如遇政策性调整，按最新政策税率结算。

2.8安全文明施工费按《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知《浙建建发（2022）37号文及最新规定计入工程造价。

3. 工程量清单与计价表

工程量清单：详见“投标工具”。 详见后缀名为“.招标文件”的电子招标文件。

| 工程项目预算汇总表 |
| --- |
| 工程名称:台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：单位（元） |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |
| 1 | 台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安装 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 专业工程招标控制价计算程序表 |
| --- |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 单位:元 |
| 序号 | 汇总内容 | 费用计算表达式 | 金额(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 表-07 |  |
| 1 | 其中定额人工费 | 表-07 |  |
| 2 | 其中人工费价差 | 表-07 |  |
| 3 | 其中定额机械费 | 表-07 |  |
| 4 | 其中机械费价差 | 表-07 |  |
| 二 | 措施项目费 | 5+6 |  |
| 5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 |  |
| 5.1 | 其中定额人工费 | 表-08 |  |
| 5.2 | 其中人工价差 | 表-08 |  |
| 5.3 | 其中定额机械费 | 表-08 |  |
| 5.4 | 其中机械费价差 | 表-08 |  |
| 6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 |  |
| 6.1 | 安全文明施工基本费 | (1+3+5.1+5.3)×6.81% |  |
| 6.2 | 提前竣工增加费 | (1+3+5.1+5.3)×0% |  |
| 6.3 | 二次搬运费 | (1+3+5.1+5.3)×0.26% |  |
| 6.4 | 冬雨季施工增加费 | (1+3+5.1+5.3)×0.13% |  |
| 6.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | (1+3+5.1+5.3)×0% |  |
| 6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称 |  |
| 三 | 其它项目 | 表-11 |  |
| 四 | 规费 | (1+3+5.1+5.3)×30.63% |  |
| 五 | 税金 | [一+二+三+四]×9% |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第1页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、走道板 2、玻璃钢格栅板 3、厚度：40mm | m2 | 974.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：运维通道横担 2、材质、规格：AL6063-T5 30*40*1.2 | kg | 853.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B006 | 夹具 | 1、横担配套夹具 | 个 | 5844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 基础角钢 | 1、名称：运维通道导轨 2、材质、规格：镀锌角钢L40*40*4 | m | 3896.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名 称：光伏并网逆变器 2.规 格：225KW 3.安装方式：明装10#槽钢基础 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030405002002 | 太阳能电池 | 1.名 称：光伏并网逆变器 2.规 格：320KW 3.安装方式：明装10#槽钢基础 | 组 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030405002003 | 太阳能电池 | 1.名 称：单晶光伏组件 2.容 量：540WP | 组 | 9408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030405002005 | 太阳能电池 | 1.名 称：光伏板支架 2.规 格：铝合金型材，表面防腐处理 | m2 | 24046.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVG基础 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第2页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 9 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、挖土类别及深度根据设计图纸及现场综合考虑 | m3 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001003 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、余方弃置，运距投标人自行考虑 | m3 | 16.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：现浇混凝土 基础梁 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 | m3 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：16mm 1:2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 | m2 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土类别：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第3页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 20 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 | m2 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、基础外一圈200mm厚C30混凝土硬化 2、基础楼地面 | m2 | 14.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03B005 | 基础槽钢安装 | 1、18#基础槽钢安装 | m | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：光圆钢筋 2.钢筋规格：HPB300 | t | 0.252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：HRB400 | t | 0.640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光伏厢式开关站基础 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖土类别及深度根据设计图纸及现场综合考虑 | m3 | 80.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 040103001002 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 13.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、余方弃置，运距投标人自行考虑 | m3 | 66.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第4页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 28 | 03B002 | 光伏箱变基础 | 1、100mm厚碎石垫层，350mm厚C30混凝土垫层(含模板）； 2、M7.5砖砌矩形墙身； 3、1:2水泥砂浆砖墙 抹灰； 4、现浇现拌混凝土 C30（40） 5、18#基础槽钢安装 6、基础外一圈200mm厚C30混凝土硬化 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：光圆钢筋 2.钢筋规格：HPB300 | t | 0.244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：HRB400 | t | 1.885 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆沟基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖土类别及深度根据设计图纸及现场综合考虑 | m3 | 812.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 040103001001 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 574.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、余方弃置，运距投标人自行考虑 | m3 | 237.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：2*110*5 3.材质：CPVC 4.电缆排管支架DN100 | m | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：7*(110*5) 3.材质：CPVC 4.电缆排管支架DN100 | m | 142.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第5页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 36 | 040803003006 | 电缆排管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：8*(110*5) 3.材质：CPVC 4.电缆排管支架DN100 | m | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 040803003005 | 电缆排管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：2*（160*7+110*5） 3.材质：CPVC 4.电缆排管支架DN150 | m | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 040803003004 | 电缆排管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：140 3.材质：CPVC | m | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 040803004001 | 管道包封 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，2.100mm厚C15混凝土底板（含模板）,3.C20混凝土满包混凝土加固（含模板），4、2孔 | m | 134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 040803004003 | 管道包封 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，2.100mm厚C15混凝土底板（含模板）,3.C20混凝土满包混凝土加固（含模板）,4、7孔 | m | 142.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 040803004004 | 管道包封 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，2.100mm厚C15混凝土底板（含模板）,3.C20混凝土满包混凝土加固（含模板）,4、8孔 | m | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第6页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 42 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土底板（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖M5水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆 4.盖板材质、规格：C25混凝土1000*500*120盖板 5.电缆井规格：1500*1000 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土底板（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖M5水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆 4.盖板材质、规格：C25混凝土1500*500*120盖板 5.电缆井规格：3000*1500 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土底板（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖M5水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆 4.盖板材质、规格：C25混凝土1500*500*120盖板 5.电缆井规格：1500*1500 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第7页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 45 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：光圆钢筋 2.钢筋规格：HPB300 | t | 0.092 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：HRB400 | t | 6.597 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：电缆桥架 2.规 格：100*100*1.0 3.材 质：热镀锌钢板 4.类 型：槽型 | m | 3519.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030411003002 | 桥架 | 1.名 称：电缆桥架 2.规 格：200*100*1.2 3.材 质：热镀锌钢板 4.类 型：槽型 | m | 224.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030411003003 | 桥架 | 1.名 称：电缆桥架 2.规 格：300*100*1.2 3.材 质：热镀锌钢板 4.类 型：槽型 | m | 164.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名 称：电缆桥架支撑架 2.材 质：角钢 3.规 格：L50*50*5 | t | 0.038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线管 2.材质：PVC阻燃塑料管 3.规格：DN25 4.配置形式：钢结构支架配管 | m | 1252.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：光伏专用电缆 2.电缆规格：PV-F-1*4 3.敷设方式、部位：支架、托架敷设 | m | 117126.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第8页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 53 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1KV 3.电缆规格：3*70 4.敷设方式、部位：桥架 5.电压等级(KV)：0.6 | m | 263.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-0.6/1KV 3.电缆规格：3*90 4.敷设方式、部位：桥架 5.电压等级(KV)：0.6 | m | 1304.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.电缆名称：10KV电力电缆 2.型 号：ZCYJV22-8.7/15 3.电缆规格：3*185 4.敷设方式、部位：排管敷设 5.电压等级(KV)：10KV | m | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.电缆名称：10KV电力电缆 2.型 号：ZCYJV22-8.7/15 3.电缆规格：3*95 4.敷设方式、部位：排管敷设 5.电压等级(KV)：10KV | m | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称：冷缩式电力电缆终端头 2.规 格：3*185 3.材质、类型：铜芯电缆 4.电压等级(kV)：10KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名 称：冷缩式电力电缆终端头 2.规 格：3*95 3.材质、类型：铜芯电缆 4.电压等级(kV)：10KV | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第9页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：40*4 4.安装形式：明装 | m | 5116.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：40*4 4.安装形式：埋地 | m | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030409001001 | 接地极 | 1.名 称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规 格：L50*50*2500 4.土质：普通土 | 根 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 | 系统 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030414005001 | 中央信号装置 | 1.中央信号装置配电室调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网调试 | 系统 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名 称：电缆试验直流耐压试验 2.电压等级(kV)：10kV 以下交流 | 次 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第10页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 68 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称：集装箱式预制舱升压站 2.型 号：一二次舱规格：18800*3000*3200 3.容量(kV.A)：5200KVA 4.电压(kV)：10 5.组合形式：成套 6.配置：参照图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称：集装箱式SVG 2.规格：3200*2350*2591 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.型 号：光伏并网柜 2.规格：800*1500*2300 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、10KV 开关柜更换微机 2、规格：ISA-392GA-MP 3、位置：业主高压进线柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 03B004 | 二次设备 | 1、通信网络系统设备 2、通信线缆 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR1.25MpaDN25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 79.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第11页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 74 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR1.25MpaDN50 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒及水冲洗 | m | 2543.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径：DN50以下 4.铝箔胶带缠绕 | m3 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2.绝热厚度：25mm 3.管道外径：DN25 4.铝箔胶带缠绕 | m3 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：洒水栓 2.型号、规格：DN25 3.安装方式：明装 | 个 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.PP-R塑料阀门 1.规 格：DN25 2.连接形式：热熔对接 | 个 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：法兰 4.附件配置：DN50闸阀2个， | 组 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 单位工程(专业):台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目-安装 | 第12页 共12页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
| 80 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：排空阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 040504001005 | 砌筑井 | 1、砖砌水表井， 2、井盖规格：塑料复合井盖φ600 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 03B007 | 混凝土路面 | 1、180mm厚混凝土路面拆除 2、180mm厚混凝土路面修复 | m2 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 第二卷

# 第六章  图  纸

详见三门县公共资源交易中心网站施工图纸

（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）

# 第三卷

# 第七章  技术标准和要求

1. 工程概况

1.1招标工程：台州市北部湾区经济开发集团有限公司5.1MW分布式光伏发电项目1.2建设规模：详见本项目招标公告

1.3工程估算价：详见招标公告

1.4建设地点： 三门县

2.发包人要求、 技术规范及标准

2.1 基本要求

系统应满足电网公司对光伏电站接入电网最新技术规定的要求，结合发包人提供的图纸施工。本工程总的要求是：安全可靠、系统优化、功能完整。

2.2.1  并网接口参考标准：（以国家现行有效标准规范为准）

《光伏发电接入配电网设计规范》			       GB/T  50865-2013

《光伏并网系统技术要求》                   GB/T  19939-2005

《光伏发电接入电力系统技术规定》           GB/Z  19964-2005

《光伏系统电网接口特性》                   GB/T  20046-2006

《太阳能光伏系统术语》                     GB/T  2297-1989

《电能质量  供电电压允许偏差》             GB/T  12325-2003

《安全标志（neq  ISO 3864:1984）》          GB/T  2894-1996

《电能质量  公用电网谐波》                 GB/T  14549-1993

《电能质量三相电压允许不平衡度》           GB/T  15543-1995

《电能质量电力系统频率允许偏差》           GB/T  15945-1995

《安全标志使用导则》                       GB/T  16179-19956

《光伏发电系统的过电压保护—导则》         SJ/T  11127-1997

2.2.2电气、仪表工程（以国家现行有效标准规范为准）

《电气装置安装工程施工及验收规范》          GBJ232-82

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》  GB50168-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  GB50169-92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》  GB50170-92

《继电保护和安全自动化装置技术规程》        GB14285-93

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》  GB50256-96

《金属穿线管和固定件》                      IEC423

《根据颜色和数字鉴别导线》                  IEC446

《低压开关设备和控制设备组件》              IEC439

2.2.3质量检验评定（以国家现行有效标准规范为准）

《预制混凝土构件质量检验评定标准》          GBJ321-90

《工业金属管道工程质量检验评定标准》        GB50184-93

《工业安装工程质量检验评定标准》            GB50252-94

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》      GBJ131-90

《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》  GB50185-93

《屋面工程质量验收规范》                    GB50207 —2002

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》            GB50212-91

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》      GB50168—92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》      GB50169—92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》      GB50170—92

《电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》        GB50172—92

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》      GBJ147—90

《电气装置安装工程变压器、互感器、电抗器施工及验收规范》GBJl48—90

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》     GBJl49—90

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—96

《电气装置安装工程电气照明施工及验收规范》     GB50259—96

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》         GB50231-98

《工业金属管道工程施工及验收规范》             GB50235-97

《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》     GB50236-1998

《电气装置安装工程施工及验收规范》             GB50254~GB50259-96

2.2.4安全技术（以国家现行有效标准规范为准）

《建筑机械使用安全技术规程》                  JGJ65-89

《施工现场临时用电安全技术规程》              JGJ46-88

《建筑施工安全检查评分标准》                  JGJ59-88

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。验收之前如有新标准，则按新标准执行。

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位为国际计量单位(SI)制。

3 工程地质

暂无地勘。

4 施工用水、用电

由投标方协调解决，费用自理。

5 对外交通

由投标方自行解决。

6 施工总进度计划

6.1.1承包人应在收到开工通知后的7天内，按本合同的规定，采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划（包括网络图电子计算软件）报送发包人审批。发包人应在签收后7天内批复承包人。经发包人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。

6.1.2承包人编制的施工总进度应满足本合同关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工期的规定。网络图的编制应以下列各项数据和内容来表述全部工程的施工作业与各单位工程的相互关系。

作业和相应节点编号；

持续时间；

最早开工及最早完工日期；

最迟开工及最迟完工日期；

附需要资源和说明

7.1 施工方法和措施

7.1.1承包人应在收到开工通知后的7天内，按本合同规定的内容提交主要工程的施工方法和措施。

7.1.2发包人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按发包人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送发包人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施；施工进度计划等。

8 进度计划的实施

8.1月、周进度计划

要求承包人提供月、周进度计划报送监理人，其内容和要求包括：

8.1.1按合同进度计划，列出计划完成月、周工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；

8.1.2列出该月、周所需施工设备数量及材料计划；

8.1.3提出该月、周发包人应提供的施工图纸目录等。

8.2周进度报告

承包人应在每周末按批准的格式，向监理人提交周进度实施报告，其内容包括：

8.2.1周完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

8.2.2周完成的工程面貌简图；

8.2.3材料实际进货、消耗和库存量；

8.2.4现场施工设备的投运数量和运行状况；

8.2.5工程设备的到货情况；

8.2.6劳动力数量（本周及预计未来一个月劳动力的数量）；

8.2.7当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8.2.8进度计划调整及其说明；

8.2.9质量事故和质量缺陷纪录，以及处理结果；

8.2.10安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。

8.2.11月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

8.3 进度会议

8.3.1监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。

8.3.2承包人应在周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表，进度报表的内容包括：

（1）上周（或上月）之前合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；

（2）本周（或本月）实际完成工程量统计；

（3）下周（或下月）计划完成的工程量；

（4）工程质量情况；

（5）要求监理人协调解决的主要问题。

9 进度计划的调整和修订

在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，承包人应按本合同的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。

10 工程质量的检查和检验

10.1 承包人的质量自检

10.1.1承包人应按本合同的规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格，承包人质检人员应有责任及时纠正。

10.1.2承包人应按本合同的规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。

10.2 监理人的质量检查

10.2.1监理人有权按本合同的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

10.2.2监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。

10.2.3监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

10.2.4监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

11 临时设施

11.1 施工交通

11.1.1场内公共道路以及至各施工点的全部临时道路和停车场等均由承包人负责修建，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。

11.1.2承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。

11.1.3本合同承包人负责修建的施工道路和停车场，应免费提供发包人、监理人使用。

11.2 施工供电

施工期间，承包人负责从发包人指定就近电源点将施工电源接入施工现场，在合同实施期间，为本工程施工所需提供用电。承包人应负责施工线路及相关设备的管理和维修。

11.3 施工供水

施工期间，由承包人负责从发包人指定就近取水口将施工用水接入施工现场，在合同实施期间，为本工程施工所需提供用水。承包人应负责施工管路及相关设备的管理和维修。

11.4 施工照明

11.4.1承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路等在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章的规定。

11.4.2承包人应按本合同规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。

11.5 施工通信

承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的通信服务设施。发包人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。

11.6 混凝土生产系统

11.6.1混凝土采用自拌或商品混凝土。

11.6.2混凝土必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等级要求。

11.7 仓库和堆料场

11.7.1承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。

11.7.2露天堆放的砂石骨料、土料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

11.8 临时房屋建筑和公用设施

承包人应在合同规定或监理人指定的区域内负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，并负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护以及撤场后场地恢复。

12 施工安全保护

12.1 承包人的安全保护责任

12.1.1承包人必须按本合同规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后7天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等的安全措施。

12.1.2承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。特种作业人员必须持证上岗。

12.1.3承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后24h内向行政主管部门、监理和发包人提交事故情况的书面报告。

12.1.4承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

12.2 劳动保护

承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

12.3 照明安全

12.3.1承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度不低于表1-1的规定。

表1-1   最低照明度的规定数值

| 序号 | 作 业 内 容 和 地 区 | 照明度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般施工区、开挖和弃渣区、场内交通道路、堆料场、运输装载平台、临时生活区道路。 | 50 |
| 2 | 混凝土浇筑区、现场保养场 | 50 |
| 3 | 室内、仓库、走廊、门厅、出口过道。 | 50 |
| 4 | 一般施工辅助工厂 | 110 |

12.3.2在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。

12.4 接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

12.5 有害气体的控制

在工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和警报装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告监理人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得监理人同意后，方可复工。

12.6 消防

12.6.1承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

12.6.2承包人仍应负责做好其自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工进行消防安全训练。承包人还应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

12.7洪水和气象灾害的防护

承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

12.8 信号

12.8.1承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：

（1）标准道路信号；

（2）报警信号；

（3）危险信号；

（4）控制信号；

（5）安全信号；

（6）指示信号。

12.8.2承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

12.9 安全防护手册

承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后14天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：

防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

升降机和起重机的使用；

各种施工机械的使用；

炸药的储存、运输和使用；

汽车驾驶安全；

用电安全；

高空作业的安全

模板、脚手架作业的安全；

皮带运输机使用的安全；

混凝土浇筑作业的安全；

钢结构制造和安装作业的安全；

机修作业的安全；

压缩空气作业的安全；

焊接作业的安全和防护；

油漆作业的安全和防护；

意外事故和火灾的救护程序；

防洪和防气象灾害措施；

信号和告警知识；

其它有关规定。

13 环境保护

13.1 遵守环境保护的法律、法规和规章

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

13.2 环境保护措施计划

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

施工弃渣的利用和堆放；

施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

防止饮用水污染措施；

施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

完工后的场地清理。

13.3 施工弃渣的治理

承包人应按本合同技术条件的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施。

13.4 环境污染的治理

13.4.1承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

13.4.2承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

13.5 场地清理

除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

14 现场施工测量

14.1 测量基准

14.1.1监理人应按本合同的规定，在发出开工通知前7天，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。

14.1.2承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。

14.1.3承包人应以监理人提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后14天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

14.2 施工测量

14.2.1承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。

14.2.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。

14.2.3承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。

15 现场试验

15.1 材料试验

承包人应按本合同规定，自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备，或委托有资质的检测机构进行检测。承包人应在收到开工通知后的7天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，或提供检测委托合同及材料试验计划，报送监理人审批。

承包人应按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋、锚杆、涂料以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。

承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人承担。

15.2 现场工艺试验

承包人应按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验。承包人应在每项现场工艺试验开始前14天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的7天内批复承包人。

承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。

16 工程量计量方法

16.1 说明

本合同的工程项目应按本合同规定进行计量。

所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

凡超出总承包范围和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。

实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。

16.2 重量计量的计算

凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。

钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以直径和长度计算，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；预应力钢绞线、预应力钢筋和预应力钢丝的工程量，按锚固长度与工作长度之和计算重量；钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而应包括在有关钢筋、钢材和预应力钢材等各自的单价中。

16.3 面积计量的计算

结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。

16.4 体积计量的计算

结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廊线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积大小0.1m³的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。

混凝土工程量的计量，应按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，应按完工验收时实测的工程量进行最终计量。

16.5 长度计量的计算

所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。

17 (1) 当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。

(2) 技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同的规定办理。

(3) 在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，在征得发包人同意后有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同的规定办理。

(4)  本合同技术条件中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同范本编制工程技术条款时，应执行其最新版本。

(5) 在本工程中需要使用，但本技术条款中未述及到的相应标准和规程规范，要求一律执行现行国家和行业相关技术规定，本招标文件不再赘述。

二、技术规范：

（一）总则

1.本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和相关的标准要求的优质产品及相应服务，同时满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

2.在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前投标方应在设计上给予修改且不增加合同价格。

3.本规范书所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

4．如投标方未对本规范书提出书面异议，招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。

6.若本技术规范书前后有任何不一致的地方，请投标方提出，招标方负责解释。

7.投标方应有成熟的光伏电站施工、安装、调试技术、运行经验和良好的应用业绩，采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护。

8.总体必须遵照GB/T50794-2012《光伏电站施工规范》、GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》。

（二）技术要求

1.工程规模

本工程安装地点位于三门县建跳镇六敖北塘，具体面积以投标方现场勘测为准，投标方提供的设计容量及设计方案须经招标方确认。

2.其他要求

2.1 投标方负责承包范围内的所有设备采购及安装施工、调试及报告、预试及报告（预试单位需具备相应资质），所有设备均应满足招标方相关技术要求，设备到场、隐蔽工程施工均须经招标方验收通过才能进行下一步作业。

2.2投标方负责提供投标方承包范围内所有设备的标识标志及安装，各种标识、标示牌需经招标方确认后再制作安装。

2.3施工过程涉及厂内桥架、过墙、进柜封堵以及中间防火隔断，施工前清查、拆除并做好记录，施工结束后按公司安全文明生产标准化要求全部恢复。

2.4现场施工日常做到“工完料尽场地清”，在施工期间及时清理现场垃圾、杂物等，保持现场整洁。

2.5 投标方需提供安装检修专用工具、备用光伏MC4接插件等。

3.安全要求：

3.1 投标方需配备项目现场安全管理人员，对本方现场安全作业负有全部责任。现场作业人员需经招标方培训、考核合格后才能入厂，作业期间需严格遵守业主方现场安全文明生产标准化要求，服从招标方安全管理人员及现场负责人管理，施工期间的相关安全措施、临时安全警示等措施均由投标方负责，现场作业严禁野蛮、冒险、强令作业等。

3.2 本工程投标方项目经理、安全管理人员或其他管理人员，其中至少有一人具备电气专业资质。

3.3 本次工程安全设施配置需符合《发电企业安全配置手册》（国家能源集团）。

3．材料质量要求

3.1 材料选择

（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按招标文件表中所列的备选品牌之一进行报价。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

3.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

4．工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

5.其他

附件：主要设备材料备选品牌一览表

| 主要设备材料备选品牌一览表 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 光伏组件 | 天合，阿特斯，隆基，晶科，尚德或等同于 |  |
| 2 | 光伏逆变器 | 阳光，华为，固德威，锦浪或等同于 |  |
| 3 | 高压设备【SVG,箱变等】 |  | 以当地供电局接入方案为准 |
| 4 | 交直流电缆 | 上上，开开，公牛，中策或等同于 |  |

注：投标人在招标文件备选品牌中或相当于备选品牌中的优等品选择其一进行报价，施工时由招标人在备选品牌中任一品牌指定进行施工，其材料单价不得调整。

# 第四卷

# 第八章  投标文件格式

# 一、商  务  标

投标函和商务标中的投标用表格式详见“投标工具”。

封面

工程

投 标 文 件

（资信标）

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

年    月   日

目    录

- 项目负责人简历表

- 项目技术负责人简历表

- 主要施工机械设备表

- 台州市建设工程投标人资格自查表

- 台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

- 台州市建设工程诚信投标承诺书

- 台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

- 法定代表人授权委托书

- 法定代表人身份证明

- 联合体协议书（如联合体投标时必须提供）

十一、危大工程清单及安全管理措施表

十二、停工证明

十三、未验收证明

十四、产品承诺书

十五、证书材料

十六、投标人认为需要提供的其他材料（所有评分项涉及到的证书及证明材料）

一、项目负责人简历表

工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 证书号 |  | 身份证 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

二、项目技术负责人简历表

工程

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事技术负责人年限 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

三、主要施工机械设备表

工程

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

四、台州市建设工程投标人资格自查表

工程

台州市建设工程投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 1.4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 1.4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 1.4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 1.4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 1.4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 1.4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内 | 1.4.3（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（12） | 否 |  |
| 14 | 是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形 | 1.4.3（13） | 否 |  |
| 15 | 是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业） | 1.4.3（14） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

工程

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人建造师专业和等级是否符合 | 1.4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的： （1）无在建； （2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）； （4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。 属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）提交招标人。 | 1.4.1（3） | 应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形 | 属 情形 |
| 3 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 1.4.2 | 否 |  |
| 4 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 5 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（12） | 否 |  |
| 6 | 投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定 | 1.4.3（13） | 是 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：                                       年    月    日

六、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

七、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：     年    月   日

八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的        （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

九、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：                系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年       月      日

十、联合体协议书（如联合体投标时必须提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加      （以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                                    （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。

6、如联合体中标，本工程发生的费用将支付给联合体牵头单位。

7、如中标，联合体各方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：

联合体牵头人             （牵头人名称）承担          工作，

联合体成员                （成员名称）承担          工作。

8、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

9、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

牵头人名称（盖章）：                            ，

法定代表人（签字或盖章）：                         ，

成员一名称（盖章）：                             ，

法定代表人（签字或盖章）：                         。

年    月    日

十一、危大工程清单及安全管理措施表

工程

危大工程清单及安全管理措施表

| 序号 | 危大工程清单 | 相应的安全管理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… | …… | …… |

注：1、以上危大工程清单由招标人列出。

2、投标单位在投标时应补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措

十二、停工证明

停工证明

(原建设单位) ：

我公司承接的贵单位 （原工程项目名称），于 年 月 日取得施工许可证，并于 年 月 日开工。但因非我承包人原因自 年 月 日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人 （项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章） 年 月 日

原建设单位意见： 原建设单位 (盖章) ： 年 月 日

行政主管部门证明： 自 年 月 日开始停工， 至今已超过 120 天。情况属实。

行政主管部门 (盖章) ： 年 月 日

注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使。